## 在研国际标准目录
IEC/TC88在研国际标准目录
注：2023年发布4项，2024年发布15项，2025年发布2项，2026年发布5项，2027年发布2项
序号 | 标准编号/版本 | 标准名称 | 主要内容 | 参考文件 | 开始时间 | 当前阶段 | 当前阶段时间 | 下一阶段 | 下一阶段时间 | 工作组 | 召集人 | 预计发布时间
1 | PNW 88-963 ED1 | 风能发电系统 第27-3部分：谐波传播研究用频域模型的结构和验证程序 | IEC 61400-27-3包含用于验证基于变流器的单元、子系统或组件的频域模型的规范性规范。IEC 61400-27-3的应用范围限制在0-9kHz，即亚同步发射以及谐波发射、谐波间发射和高于IEC 61000-4-7中定义的9kHz谐波范围的发射。 IEC 61400-27-3中规定的模型验证程序适用于可再生发电场中使用的基于变流器的机组，即风力发电机组和光伏系统等有源发电机组、电池和电解槽系统等能量转换机组以及STATCOM等具有无功功率能力的机组。 | 88/963/NP |  | PRVN | 2023-09 |  | 2023-10 | WG 27 | Poul Sørensen | 2027-03
2 | PNW 88-964 ED1 | 风能发电系统 第27-4部分：电磁暂态（EMT）模型的结构和验证程序 | IEC 61400-27-4包含用于验证基于转换器的单元、子系统或组件的EMT模型的规范性规范。 IEC 61400-27-4中规定的模型验证程序适用于可再生发电场中使用的基于变流器的机组，即风力发电机组和光伏系统等有源发电机组、电池和电解槽系统等能量转换机组以及STATCOM等具有无功功率能力的机组。 | 88/964/NP |  | PRVN | 2023-09 |  | 2023-10 | WG 27 | Poul Sørensen | 2027-09
3 | PNW 88-976 ED1 | 电磁兼容性（EMC）要求和测试方法 | IEC 61400这一部分适用于所有类型的风力发电场。本标准规定了验证风力发电场排放性能及其传导干扰和辐射干扰抗扰度的要求和试验方法。要求和测试方法将根据此类发电系统和所有子系统的性能和安装情况进行定义。本标准适用于安装在海上和陆上的风力发电场。 | 88/976/NP |  | PNW | 2023-08 | PRVN | 2023-10 | PT 61400-40 | Alexander Mehrens | 2025-04
4 | PNW PAS 88-980 ED1 | 风能发电系统.第60部分：计算模型的验证 | 一种公开可用的规范，为风电行业中使用计算模型的验证提供一般要求和指南 | 88/980/NP |  | PNW | 2023-08 | PRVN | 2023-11 |  | Frank Ormel | 2026-05
5 | IEC 61400-1/AMD1 ED4 | 修正案1-风能发电系统 第1部分：设计要求 |  | 88/961/RR | 2023-06 | TCDV | 2023-09 | CCDV | 2023-11 | MT 1 | John Sørensen | 2024-12
6 | IEC 61400-3-2 ED1 | 风能发电系统 第3-2部分：漂浮式海上风力发电机组设计要求 | IEC 61400的该部分内容规定了评估FOWT外部场址条件的附加要求，并规定了确保FOWT工程完整性的基本设计要求。 其目的是在设计生命周期内为FOWT提供适当级别的保护，防止所有可能的危险带来的损失。 本技术规范侧重于FOWT结构部件的工程完整性，但也涉及控制和保护机制，内部电气系统和机械系统等子系统。本技术规范适用于具有单个水平轴风力机的无人漂浮式基础结构，但是对于多风机、垂直轴风力机或风/波浪能组合发电系统可能需要额外的设计考虑。 | 88/917/CDV | 2020-10 | AFDIS | 2023-03 | DECFDIS | 2023-12 | MT 3-2 | Lars Samuelsson | 2024-07
7 | IEC 61400-4 ED2 | 风能发电系统 第4部分：风力发电机组齿轮箱设计要求 | IEC 61400系列的这一部分适用于额定功率超过500 kW的水平轴风力发电机组传动系统的封闭式增速齿轮箱。本标准适用于陆上或海上安装的风力发电机组新设计的齿轮箱。本标准中给出的技术要求不适用于修理或翻新的齿轮箱，也不适用于将使用寿命延长到设计寿命之外。 本国际标准提供了与齿轮和齿轮箱元件设计相关的风力发电机组载荷分析指南。 本标准涵盖的齿轮元件包括正齿轮、螺旋齿轮或双螺旋齿轮以及它们在主动力路径中的并联和行星齿轮组合。本标准不适用于动力输出（PTO）齿轮。 本标准包括带滚动轴承、滑动轴承或两种轴承类型组合的齿轮箱的设计建议和额定值。还包括轴、轴毂接口、轴承、润滑和齿轮箱结构的工程指导，以开发完全集成的设计，满足苛刻的操作条件。 此外，本国际标准提供了齿轮箱设计验证、原型测试和生产测试的要求和指导，以及服务和维护设计的考虑。 | 88/843/CD | 2018-07 | TCDV | 2023-08 | CCDV | 2023-09 | JWG 1 | Jens Demtröder | 2024-11
8 | IEC TS 61400-4-1 ED1 | 风能发电系统 第4-1部分：风力发电机组传动系统部件的可靠性评估 | IEC/TS 61400-4-1中给出了参考运行条件下齿轮箱设计设计可靠性的系统评估信息。 本国际标准由两份技术报告支持：IEC/TR 61400-4-2提供了关于风力发电机组传动系润滑的附加信息，IEC/TR61400-4-3包含了以下说明和支持信息：本标准规定的要求。本标准是根据IECRE OD-501编写的，并对风力发电机组进行了符合性评估和认证。IECRE OD-501-2中描述了齿轮箱设计符合本国际标准技术要求的具体要求。 | 88/694/RR | 2019-01 | ACD | 2022-01 |  | 2022-05 | JWG 1 | Jens Demtröder | 2024-06
9 | IEC TR 61400-4-2 ED1 | 风能发电系统 第4-2部分：风力发电机组传动系统部件的润滑 | 文件范围（额定功率超过500kW的陆上和海上风力发电机组的齿轮箱）将保持不变。作为唯一的补充，滑动轴承将被引入范围。 从变速箱到传动系系统的范围扩展将不包括在本修订周期内。PT101需要实现系统接口定义的更高成熟度，才能认真考虑齿轮箱文件的此类范围扩展。JWG1将持续监控PT101的进度，并在适当的时间点开始向IEC 61400的新结构过渡。 | 88/694/RR | 2019-01 | ACD | 2022-01 |  | 2022-05 | JWG 1 | Jens Demtröder | 2024-06
10 | IEC TR 61400-4-3 ED1 | 风能发电系统 第4-3部分：IEC 61400-4的解释性注释 风力发电机组齿轮箱设计支持信息 | 文件范围（额定功率超过500kW的陆上和海上风力发电机组的齿轮箱）将保持不变。作为唯一的补充，滑动轴承将被引入范围。 从变速箱到传动系系统的范围扩展将不包括在本修订周期内。PT101需要实现系统接口定义的更高成熟度，才能认真考虑齿轮箱文件的此类范围扩展。JWG1将持续监控PT101的进度，并在适当的时间点开始向IEC 61400的新结构过渡。 | 88/694/RR | 2019-01 | ACD | 2022-01 |  | 2022-06 | JWG 1 | Jens Demtröder | 2024-04
11 | IEC 61400-6/AMD1 ED1 | 修正案1-风能发电系统 第6部分：塔架和基础设计要求 | 本修订工作基于88/926/RQ“88/914/Q问卷调查结果：IEC 61400-6:2020《风能发电系统 第6部分：塔架和基础设计要求》拟议修订” | 88/937/RR | 2023-02 | ACD | 2023-02 | CD | 2024-01 | MT 6 | Marc Seidel | 2026-01
12 | IEC 61400-8 ED1 | 风能发电系统 第8部分：风力发电机组结构部件设计 | IEC 61400-8概述了基于风力发电机组机舱21的结构设计的最低要求，不打算用作完整的设计规范或说明手册。本标准侧重于机舱内和机舱附近结构部件的工程完整性，包括轮毂、主机架、主轴、直接驱动的相关结构、齿轮箱结构、偏航结构连接、机舱盖以及控制和保护机构子系统的其他结构连接，电气单元和机械系统。本标准主要关注基于铁质材料27的机舱结构，但也可酌情适用于其他材料。包括机舱结构中螺栓和焊接接头的设计，以及铸造和锻造部件。规定了机舱结构设计过程中使用的材料测试要求。机舱外的结构或部件，如塔架、基础或叶片不在本标准的范围内。此外，该标准不涉及非32结构部件或系统，如液压或电气装置。虽然齿轮箱和主轴的结构连接在范围内，但齿轮和轴承的设计不包括在内。 本标准应与第2节中提到的适当标准一起使用。特别是，本标准符合IEC 61400-1第4版的要求。根据本标准设计的风力发电机组的安全等级应达到或超过IEC 61400-2第4版中固有的等级。提供了校准部分安全系数的概率方法，并在设计过程中予以使用。 | 88/897/CDV | 2018-02 | RFDIS | 2023-06 | CFDIS | 2023-09 | PT 61400-8 | Anand Natarajan | 2023-12
13 | IEC TS 61400-9 ED1 | 风能发电系统 第9部分：风力发电机组概率设计要求 | 丹麦国家委员会DS/S-588建议TC88在61400中制定新的技术规范（TS）——规定使用概率设计措施的基本要求，以确保风力发电机组的结构和机械完整性。 TS应基于ISO 2394:2015：结构可靠性的一般原则中的一般方法，也构成了IEC 61400-1风力发电机组——设计要求的基础。在61400-1中，设计验证方法为基于使用安全系数的确定性设计。然而，第4版开始在说明结构材料安全系数和结构设计校准要求的资料性附录通过测试辅助。新TS应通过提供全概率设计的适当方法和要求来补充61400-1不仅要考虑材料特性的具体不确定性，还要考虑环境条件、设计模型和验证程度。 | 88/761/NP | 2020-09 | ADTS | 2023-04 | TDTS | 2023-11 | PT 61400-9 | John Sørensen | 2024-09
14 | IEC TS 61400-11-2 ED1 | 风能发电系统 第11-2部分：风力发电机组接收器位置的噪声测量方法 | IEC 61400-11系列的这一部分介绍了测量程序，该程序能够在接收器（干扰）位置确定风力发电机组的声音特性。这涉及使用适合于在风力发电机组或风电场的远场位置进行声干扰评估的测量方法。所述程序在某些方面与环境噪声影响评估中用于其他工业声源噪声评估的程序不同。它们旨在促进风力发电机组声音在一系列风速和风向方面的特征化。 本国际技术规范不限于特定尺寸或类型的风力发电机组。本规范中描述的程序允许对风力发电机组的声音特性和声音干扰进行全面描述。 | 88/879/CD | 2018-04 | RDTS | 2023-06 | CDTS | 2023-08 | PT 61400-11-2 | Bo Søndergaard | 2024-02
15 | IEC 61400-15-1 ED1 | 风能发电系统 第15-1部分：风力发电场的现场适用性输入条件 | 本标准的范围是定义一个评估和报告陆上和海上风力发电场风力资源和涡轮机适用性输入条件的框架。 框架的定义应考虑适用的国家规范，并采用行业最佳实践。 本文件所述的气象和风流特性与风况有关，其中包括风速、风向、空气密度或空气温度等参数，这些参数影响风力涡轮机的运行和结构完整性以及能量生产分析。 根据IEC 61400-1和IEC 61400-3，现场特定条件包括风条件、其他环境条件、土壤条件、海洋/湖泊条件和电气条件。除本标准所述的现场特定风况和相关大气变量外，所有这些现场特定条件均不在本标准范围内。 本标准旨在通过定义环境输入条件来补充和支持相关IEC 61400系列标准的范围。本标准无意取代这些标准中提出的设计和适用性要求。 | 88/912/CDV | 2013-10 | AFDIS | 2023-03 | DECFDIS | 2023-12 | WG 15 | Robert Sherwin | 2024-07
16 | IEC 61400-16 ED1 | 用于共享功率曲线信息的标准文件格式 | 拟议标准将为原始设备制造商制定传达风力发电机组的最低报告要求功率曲线信息。与特定功率曲线相关的风力发电机组设计基础，始终为以确保现场适宜性评估可以与能量分析并行进行。建议标准的定义为一种机器可读文件格式，这将使所有利益相关者受益。 | 88/908/NP | 2023-03 | ACD | 2023-03 | CD | 2024-01 | PT 61400-16 | Emil Moroz | 2025-05
17 | IEC TS 61400-21-4 ED1 | 风能发电系统 第21-4部分：电气特性测量和评估方法 风力发电机组部件和子系统 | 本技术规范IEC 61400-21-4电气特性的测量和评估——风力发电机组部件和子系统，规定了统一的方法，定义了风力发电机组部件与子系统电气特性的测试、测量和评估程序，作为验证风力发电机组和风力发电机组系列电气性能的基础。 风力发电机组部件和子系统的测量和评估结果将用作IEC61400-21-1中所述电气能力验证的输入，以及IEC 61400-27中所述风力发电场（WPP）电气模拟模型的验证和验证的输入。 | 88/889/CD | 2018-09 | ADTS | 2022-08 | TDTS | 2023-05 | WG 21 | Björn Andresen | 2024-09
18 | IEC TS 61400-21-5 ED1 | 风能发电系统 第21-5部分：风力发电场硬件在环试验台的配置、功能规范和验证（建议IEC TS 61400-21-5） | NWIP“交流和直流连接测试用回路中硬件测试台规范”的拟议工作，“风力发电场”是定义用于测试的控制硬件在环测试台的统一规范，与交流或直流电网连接的大型风力发电厂的完整性和互操作性，适用于海上和陆上环境。 | 88/873/NP | 2022-08 | ADTS | 2022-08 | TDTS | 2023-05 | WG 21 | Guangya Yang | 2024-12
19 | IEC 61400-24 ED3 | 风能发电系统 第24部分：雷电防护 |  | 88/979/RR | 2023-08 | ACDV | 2023-08 | TCDV | 2025-09 | MT 24 | Yoh Yasuda | 2026-09
20 | IEC 61400-24/AMD1 ED2 | 修改1.风能发电系统 第24部分：雷电防护 | 针对IEC 61400-24:2019版修正案附录L中有关监控系统的内容进行了更新。 用于检测风力发电机组的雷电防护。 修订原则已根据88/875/RQ获得批准。 | 88/923/RR | 2022-12 | CCDV | 2023-08 | PRVC | 2023-11 | MT 24 | Yoh Yasuda | 2024-09
21 | IEC 61400-25-2 ED3 | 风力发电机组 风力发电场监控系统通信 第2部分：信息模型 | 本标准规定了与风电场应用相关的设备和功能的信息模型，特别是规定了风电场部件之间通信的兼容逻辑节点名和数据名，包括逻辑设备，逻辑节点和数据之间的关系。IEC 61400-25定义的名称被用来创建分层对象引用，应用于风电场部件的通信。 本标准规定了与风力发电机组应用有关的公用属性类型和公用数据类。 | 88/807/CD | 2021-02 | ACDV | 2021-06 | TCDV | 2023-10 | JWG 25 | Nicholas Etherden | 2024-11
22 | IEC TS 61400-26-4 ED1 | 风能发电系统 第26-4部分：风能发电系统的可靠性 | 本文件规定了可从中识别和报告可靠性指标的术语和信息类别。定义应适用于关键部件、任何数量的风力发电机组、风力发电机组类型、风力发电站或风力发电站组合。风力发电站由所有机组、功能服务和从公共耦合点看，植物元件。本文件提供了关于可靠性方法的指南，并附有关于使用的信息性附件。 该文件扩展了61400-26-1中的信息模型，因此，该模型是本文件的标准参考，认识到可用性和可靠性是相互关联的。 该文件没有指定具体的可靠性规范、约束或目标，而是提供了数据分类和优先排序的标准化方法，并在信息性附录中说明了模型和指标的使用。 该文件未规定信息获取方法或具体用途。除此之外，本文件并不打算具体说明如何计算其他未定义或基于性能的可靠性指标。 | 88/954/DTS | 2017-03 | PRVDTS | 2023-08 |  | 2023-08 | WG 26 | Robert Sherwin | 2023-10
23 | IEC TS 61400-28 ED1 | 风能发电系统 第28部分：风力发电资产的寿命管理和寿命延长 | 本技术规范规定了确保风电场资产（尤其是风力发电机组）持续结构完整性的最低要求，旨在验证其对人员操作的安全性。强烈建议维护这些资产并收集适当的证据，以证明对第三方的风险已降至最低。本文件涵盖了对当前条件和剩余使用寿命的评估，从而为延长运行超过设计寿命（定义见IEC 61400-1第3.49条和第6.2节）以及超过现场特定评估寿命（以较短者为准）提供了技术依据，以确保结构或主要部件和系统的一次安全。 | 88/798/CD | 2018-04 | PRVDTS | 2023-08 |  | 2023-08 | PT 61400-28 | Mark Spring | 2023-10
24 | IEC TS 61400-28-2 ED1 | 退役和回收准备 | 在IEC CD 61400-28《风能发电系统技术规范》范围内——通过风力发电资产的寿命管理和寿命延长，提供了有限的拆卸信息。 本提案旨在涵盖退役和回收准备的范围。其目的是描述过程中每个步骤的任务和注意事项。将考虑现有标准。 关于材料在拆卸和装载到运输工具上后会发生什么：拟议范围仅限于准备从现场装运的材料，以便以任何方式或形式重新使用，提供有关尺寸和成分的信息，但不包括实际的重复使用或循环使用方法，因为这是一个独立的行业，环境和经济力量。 通过将现有的PT 61400-28更名为PT 61400-2-8-1，并将该新计划称为61400-28-2 TS。 | 88/800/NP | 2021-06 | ACD | 2021-06 | CD | 2022-02 | PT 61400-28-2 | Jonas Jensen | 2024-09
25 | IEC TS 61400-31 ED1 | 风能发电系统 第31部分：选址风险评估 | 本技术规范涵盖了由内部或外部原因引起的风险，如技术故障、人为错误、极端风况、涡轮机结冰、雷击、地震、洪水、滑坡和火灾。然而，事故的具体原因（例如，塌等事故）与后果评估无关。唯一相关的因素是所考虑事件的预期发生概率。就将危险传递给受影响人员而言，本技术规范描述了塔架倒塌、机舱脱落、叶片故障、冰块坠落或抛掷以及火灾。 本技术规范描述了存在的安全风险，不包括环境风险（如噪音或阴影闪烁）和与航空有关的风险。本技术规范不包括与恐怖袭击和其他恶意行为相关的风险。 本技术规范涵盖扫掠面积>200平方米的水平轴，不包括变电站和陆上。就危害程度而言，本技术规范仅限于直接的、潜在致命的身体伤害。 本技术规范描述了风机运行期间的风险，包括维护、怠速和停机。它没有描述土建工程、起重机操作、组装或退役期间的风险。本技术规范中的风险通过确定性和/或定量方法进行分析。 | 88/936/DTS | 2020-12 | BPUB | 2023-06 |  | 2023-08 | PT 61400-31 | Jaco Nies | 2023-09
26 | IEC 61400-32 ED1 | 风能发电系统.第32部分：叶片的操作和维护 | 这项国际标准是为了风力发电机组叶片从离开叶片工厂到使用寿命结束的运行和维护（O&M）提供一般要求和指南。 本标准的范围不包括原始设备制造商（OEM）与定义叶片运维要求相关的要求，这些要求可能被定义为叶片原始设计的一部分，IEC 61400-5标准（第8章）中已经提到了这一主题。 | 88/951/NP | 2023-08 | ACD | 2023-08 | CD | 2025-05 | PT 61400-32 | Kyle Wetzel | 2026-09
27 | IEC TS 61400-50-4 ED1 | 风能发电系统 第50-4部分：漂浮式激光雷达应用技术要求 | 本技术规范将主要关注海上自由流条件下的漂浮式激光雷达在风速测量中的使用，包括施工前资源评估和现场分类等用例，以及施工后需要在不受风电资产尾流或感应区影响的无扰动流中进行测量的用例，如功率性能测试。技术规范将提供适用于在其他用例中使用浮动激光雷达的指南，技术规范的编制将包括当前行业经验和专业知识可能基于支持上述用例的部署。 本技术规范设想的主要用例是施工前风力资源评估，因为有适合于构建后用例的替代方法。因此，技术规范将首先集中于提供浮动激光雷达测风遵守。 | 88/739/NP | 2020-01 | CD | 2023-06 | PCC | 2023-09 | PT 61400-50-4 | Peter Clive | 2024-09
28 | IEC TS 61400-50-5 ED1 | 风能发电系统.第50-5部分：多普勒激光雷达在风速测量中的使用 | 拟议技术规范的目的是提供一般要求和指南，以确保多普勒激光雷达在风速测量中的使用 符合每个用例所需的质量和可靠性水平。 本技术规范包括施工前风资源评估和场地适宜性评估等用例，主要关注多普勒激光雷达在风速测量中的使用 | 88/945/NP | 2023-06 | ACD | 2023-06 | CD | 2025-01 | PT 61400-50-5 | Atsushi Yamaguchi | 2026-08